APSTIPRINĀTS

2017. gada 27. jūnija

Iepirkuma komisijas sēdē

protokols Nr. 2017/33/1

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

iepirkuma

“Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un drošības pārbaude”

(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/33)

nolikums

SASKAŅOTS:

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

priekšnieka p.i. pulkvedis

M.Stivrenieks

2017.gada 27. jūnijā

Rīgā, 2017

1. Vispārīgā informācija

1.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkums “Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un elektrodrošības pārbaude”, identifikācijas Nr. IeVP 2017/33 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) 9. pantu, kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteikto kārtību.

1.2. Pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs).

Kontaktpersona jautājumos par Nolikuma vispārīgo informāciju, darba uzdevumu un Tehnisko specifikāciju – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas vadītājs Maksims Laškovs, tālruņa numurs: 67290318, e-pasts: maksims.laskovs@ievp.gov.lv.

1.3. Iepirkuma priekšmets: Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un drošības pārbaude. Iepirkuma priekšmets sastāv no 12 daļām. Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca CPV kods: 50400000-9.

1.3.1. 1.daļa: 1. un 2. drošības grupas medicīnas ierīču funkciju atbilstības (FP) un elektrodrošības (ED) pārbaudes;

1.3.2. 2. daļa: radioloģisko ierīču funkciju atbilstības (FP), elektrodrošības (ED) pārbaudes, darba zonas radiācijas monitorings (D), kvalitātes nodrošināšanas mērījumi (KNP), pacienta dozas mērītāju kalibrēšana (DAP), individuālo aizsardzības līdzekļu darbam ar jonizējošā starojuma avotiem pārbaudes;

1.3.3. 3. daļa: manometru, neautomātisko svaru un garuma mērītāju pārbaudes;

1.3.4. 4. daļa: gāzes skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju un ūdens skaitītāju pārbaudes;

1.3.5. 5. daļa: katliekārtu, celšanas iekārtu un spiedieniekārtu pārbaudes;

1.3.6. 6.daļa: sfigmomanometru pārbaudes;

1.3.7. 7. daļa: alkometru pārbaudes;

1.3.8. 8. daļa: alkometru pārbaudes;

1.3.9. 9. daļa: termometru pārbaudes;

1.3.10. 10. daļa: metāla detektoru pārbaudes

1.4. Iepirkuma līguma izpildes termiņš, izpildes vieta un paredzamais apjoms:

1.4.1. Ar Iepirkuma uzvarētāju tiks noslēgts Nolikuma 4. pielikumā norādītais Iepirkuma līgums. Līguma darbības laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

1.4.2. Līguma izpilde paredzēta:

1.4.2.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālais aparāts, Stabu iela 89, LV-1009;

1.4.2.2. Brasas cietums, Laktas ielā 2/4, Rīgā, LV-1013;

1.4.2.3. Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa ielā 3, Rīgā, LV-1009;

1.4.2.4. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu ielā 3, Rīgā, LV-1007;

1.4.2.5. Olaines cietums, Rīgas ielā, Olainē, LV-2114;

1.4.2.6. Jelgavas cietums, Palīdzības ielā 3, Jelgavā, LV-3001.

1.4.2.7. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu iela 14, Jēkabpilī, LV-5202;

1.4.2.8. Daugavgrīvas cietums, Lielā ielā 1, Daugavpilī, LV-5418.

1.4.2.9. Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101;

1.4.2.10. Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32,Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219;

1.4.2.11. Liepājas cietums, Dārzu iela 14/16, Liepāja, LV-3401.

1.4.3. Iepirkuma līguma paredzamā kopējā summa ir līdz 41 999,99 EUR (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un deviņdesmit deviņi euro centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.5.1. Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami Pasūtītāja telpās, Stabu iela 89, Rīga, 433. kabinetā (tālr. 67290096, 67290122), darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 10. jūlijam, plkst. 11.00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.5.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām Iepirkuma daļām vai par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.

1.5.3. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanu ir jābūt sagatavotam un nosūtītam saskaņā ar Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi "GROZĪJUMS" vai "ATSAUKUMS".

1.5.4. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja Iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

1.7. Līguma nodrošinājums netiek prasīts.

1.8. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:

1.8.1. Piedāvājums par Nolikuma 1.3.apakšpunktā noteikto Iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā un 1 (viena) kopija. Uz aploksnes jānorāda:

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV – 1009;

1.8.1.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

1.8.1.3. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs un faksa numurs;

1.8.1.4. atzīme

“Piedāvājums iepirkumam Nr. IeVP 2017/33

“Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un drošības pārbaude”

Neatvērt līdz 2017.gada 10. jūlijam, plkst.11.00”.

1.8.2. Piedāvājums sastāv no:

1.8.2.1. pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu.

1.8.2.3. finanšu piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu.

1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.4. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta personai, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā.

1.8.5. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas.

1.8.6. Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.8.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

1.9. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi

1.9.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo pakalpojumu sniegšanas jomā.

1.9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām.

1.9.3. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam.

1.9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

1.9.5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

1.9.6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu īstenos apakšuzņēmējs.

2. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi

2.1. Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

2.2. Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

2.3. Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

2.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus. Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikuma noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

3. Pretendentu pienākumi un tiesības

3.1.Pretendentu tiesības:

3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku;

3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

3.2. Pretendentu pienākumi:

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

3.2.2. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu;

3.2.3. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

3.2.4. Pretendentam, kuram atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

3.2.5. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

3.2.6. Katra pretendenta pienākums, atrodoties ieslodzījuma vietā, ir ievērot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgo vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309.panta.

3.2.7. Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietas darba laikā (no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00).

3.2.8. Sekot līdzi Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ievp.gov.lv sadaļā "Publiskie iepirkumi", izvietotajai aktuālajai informācijai par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

4. Pretendenta kvalifikācija

Prasības pretendentam (kā arī pretendenta norādītajai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās), kas nepieciešamas, lai novērtētu pretendentu.

4.1. Pretendentam jāiesniedz:

4.1.1. apliecinājums, ka pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu (2014., 2015. un 2016. gada, kā arī 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) Iepirkuma priekšmetam atbilstošu pakalpojumu izpildē (apliecinājumā jānorāda līguma apjoms un pakalpojuma saņēmēja kontaktpersonas kontaktinformācija). Par Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros gada laikā ir izpildīts tāds pakalpojumu sniegšanas apjoms, kas nav mazāks par pusi no Tehniskajā specifikācijā norādītā ieplānotā pakalpojuma sniegšanas maksimālā apjoma. Pakalpojumam jābūt izpildītam un pieņemtam laikā;

4.1.2. jāiesniedz vismaz 2 (divas) atsauksmes no Nolikuma 4.1.1. apakšpunktā minētajiem līdzvērtīgu pakalpojumu saņēmējiem, kuriem pretendents sniedzis pakalpojumus pēdējo 3 (trīs) gadu  (2014., 2015. un 2016. gada, kā arī 2017. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) laikā. Pretendents var apliecināt savu atbilstību Nolikuma 4.1.1.punkta prasībām, iesniedzot atsauksmes par kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, arī no viena pasūtītāja, kuram sniegti attiecīgi pakalpojumi;

4.1.3. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 1. un / vai 2.daļu, jāiesniedz iekārtu (kas uzskaitītas šī nolikuma 1.pielikumā ietvertajā "Formā B" pārbaužu sertifikātu/pārskatu paraugus;

4.1.4. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 1. un / vai 2.daļu, jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents nodrošinās vismaz 3 (trīs) speciālistu ar augstāko izglītību medicīnas fizikas nozarē un inženiera kvalifikāciju dalību Iepirkuma līguma izpildē. Pretendentam jāiesniedz minēto speciālistu izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

4.1.5. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 1.daļu, jāiesniedz Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības kopija, kurā jābūt norādīta pretendenta kompetence veikt inspicēšanu kā A tipa inspicēšanas institūcijai, un kura ir akreditēta atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020 (veikt medicīnas ierīču tehnisko uzraudzību (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes)).

No pretendenta akreditācijas apliecības jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents ir akreditēts veikt visu Iepirkuma 1.daļā uzskaitīto medicīnas ierīču tehnisko uzraudzību (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes) atbilstoši 2005.gada 02.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu Iepirkuma 1.daļā uzskaitīto medicīnisko ierīču funkciju atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaužu veikšanu atbilstoši 2005.gada 02.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.

4.1.6. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 2.daļu, jāiesniedz Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības kopija, kurā jābūt norādīta pretendenta kompetence veikt inspicēšanu kā A tipa inspicēšanas institūcijai, kas akreditēta atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020 (veikt radioloģisko ierīču funkciju atbilstības testēšanu un novērtēšanu un elektrodrošības pārbaudes un radioloģisko ierīču tehnisko parametru novērtēšanu).

No pretendenta akreditācijas apliecības jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents ir akreditēts veikt:

4.1.6.1. visu Iepirkuma 2.daļā uzskaitīto radioloģisko iekārtu funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.  482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu Iepirkuma 2.daļā uzskaitīto radioloģisko iekārtu funkciju atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaužu veikšanu atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3.pielikuma 1. un 2.tabulas prasībām;

4.1.6.2. tehnisko parametru novērtēšanas pārbaudes atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 46.punktam. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 2.daļu, jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt tehnisko parametru novērtēšanas pārbaudes atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3.pielikuma 3.tabulas prasībām.

4.1.7. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 2.daļu, jāiesniedz Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības kopija, kurā jābūt norādīta pretendenta kompetence veikt dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025.

No pretendenta, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 2.daļu, akreditācijas apliecības jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents ir akreditēts veikt pacienta dozas mērītāju kalibrēšanu atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” un 2008.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” prasībām. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 2.daļu, jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt pacienta dozas mērītāju pārbaudes atbilstoši 2008.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” un 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām.

4.1.8. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 2.daļu, jāiesniedz Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības kopija, kurā jābūt norādīta pretendenta kompetence veikt individuālo aizsarglīdzekļu pārbaudes atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025.

No pretendenta, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 2.daļu, akreditācijas apliecības jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents ir akreditēts veikt defektu noteikšanu un ka pretendents ir akreditēts veikt pārbaudi pēc svina ekvivalenta atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 2.daļu, jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt mehānisko defektu noteikšanu un ka pretendents var nodrošināt pārbaudi pēc svina ekvivalenta atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībām.

4.1.9. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 2.daļu, jāiesniedz Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības kopija, kurā jābūt norādīta pretendenta kompetence veikt monitoringu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020 vai standartam LVS EN ISO/IEC 17025, vai apliecināta radiācijas drošības un kodoldrošības eksperta, radiācijas drošības eksperta vai medicīnas fizikas eksperta sertifikāta kopija. Ja tiek iesniegta eksperta sertifikāta kopija, jāiesniedz arī eksperta nodarbinātības pie attiecīgā Pretendenta apliecinošo dokumentu (kopiju).

No pretendenta, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 2.daļu, akreditācijas apliecības jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents:

4.1.9.1. ir akreditēts veikt monitoringu atbilstoši 2013.gada 12.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” prasībām, vai, ja iesniegts eksperta sertifikāts, no tā jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka eksperts drīkst veikt mērījumus un pārbaudes.

4.1.9.2. var nodrošināt pārbaudes saskaņā ar 2013.gada 12.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība” prasībām.

4.1.9.3. pretendentam jānodrošina, ka Iepirkuma 2.daļā minēto ierīču pārbaudes veic tikai radiācijas drošībā apmācīti speciālisti. Pretendentam jānodrošina vismaz 2 (divus) radiācijas drošībā apmācītu speciālistu dalība Iepirkuma līguma izpildē. Pretendentam jāiesniedz šo speciālistu apmācību apliecinoši sertifikātu kopijas.

4.1.10. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 2.daļu, jāiesniedz Radiācijas drošības centra speciālās atļaujas (licences) darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem kopija, kurā jābūt norādīts, ka pretendents ir tiesīgs veikt Iepirkuma 2.daļā minētos pakalpojumus. No pretendenta speciālās atļaujas (licences) jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents ir licencēts veikt iekārtu funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes, monitoringu un individuālo aizsarglīdzekļu testēšanu.

4.1.11. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 3.daļu, jāiesniedz apliecināta Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja  akreditācijas apliecības kopija, kurā jābūt norādīta pretendenta kompetence veikt manometru un neautomātisko svaru atkārtoto verifikāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020.

No pretendenta, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 3.daļu, akreditācijas apliecības jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents ir akreditēts veikt:

4.1.11.1. iepirkuma priekšmeta 3.daļā uzskaitīto manometru, neautomātisko svaru un garuma mērītāju atkārtoto verifikāciju atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu iepirkuma priekšmeta 3.daļā uzskaitīto manometru un neautomātisko svaru atkārtoto verifikāciju atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām.

4.1.11.2. veikt iepirkuma priekšmeta 3.daļā uzskaitīto neautomātisko svaru verifikāciju atbilstoši 2016.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 210 “Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi” prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu iepirkuma priekšmeta 3.daļā uzskaitīto neautomātisko svaru verifikāciju atbilstoši 2016.gada 12.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 210 “Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi” prasībām.

4.1.12. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 4.daļu, jāiesniedz apliecināta Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības kopija, kurā jābūt norādīta pretendenta kompetence veikt gāzes skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju un ūdens skaitītāju atkārtoto verifikāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020.

No pretendenta, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 4.daļu, akreditācijas apliecības jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents ir akreditēts veikt visu iepirkuma priekšmeta 4.daļā uzskaitīto gāzes skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju un ūdens skaitītāju atkārtoto verifikāciju atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu Iepirkuma 4.daļā uzskaitīto gāzes skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju un ūdens skaitītāju atkārtoto verifikāciju atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām.

4.1.13. Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 5.daļu, jāiesniedz apliecināta Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības kopija, kurā jābūt norādīta pretendenta kompetence veikt katliekārtu, celšanas iekārtu un spiedieniekārtu tehniskās pārbaudes atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020.

No pretendenta, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 5.daļu, akreditācijas apliecības jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents ir akreditēts veikt:

      - visu Iepirkuma 5.daļā uzskaitīto katliekārtu tehniskās pārbaudes atbilstoši 2010.gada 16.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu Iepirkuma 5.daļā uzskaitīto katliekārtu tehniskās pārbaudes atbilstoši 2010.gada 16.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” prasībām.

      - visu iepirkuma priekšmeta 5.daļā uzskaitīto celšanas iekārtu tehniskās pārbaudes atbilstoši 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu Iepirkuma 5.daļā uzskaitīto celšanas iekārtu tehniskās pārbaudes atbilstoši 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām.

4.1.13.3. veikt visu Iepirkuma 5.daļā uzskaitīto spiedieniekārtu tehniskās pārbaudes atbilstoši 2003.gada 16.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu Iepirkuma 5.daļā uzskaitīto spiedieniekārtu tehniskās pārbaudes atbilstoši 2003.gada 16.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām.

    - Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 6.daļu, jāiesniedz Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības kopija, kurā jābūt norādīta pretendenta kompetence veikt sfigmomanometru atkārtoto verifikāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020.

No pretendenta, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 6.daļu, akreditācijas apliecības jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents ir akreditēts veikt Iepirkuma 6.daļā uzskaitīto sfigmomanometru atkārtoto verifikāciju atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām. Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu Iepirkuma 6.daļā uzskaitīto sfigmomanometru atkārtoto verifikāciju atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām.

    - Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 7.daļu un / vai 8. daļu, jāiesniedz apliecināta Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja akreditācijas apliecības kopija, kurā jābūt norādīta pretendenta kompetence veikt alkometru atkārtoto verifikāciju atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020.

      - No pretendenta, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 7.daļu, akreditācijas apliecības jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents ir akreditēts veikt Iepirkuma 7.daļā uzskaitīto alkometru atkārtoto verifikāciju atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu Iepirkuma 7.daļā uzskaitīto alkometru atkārtoto verifikāciju atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām.

      - No pretendenta, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 8.daļu, akreditācijas apliecības jābūt viennozīmīgi izprotamam, ka pretendents ir akreditēts veikt Iepirkuma 8.daļā uzskaitīto alkometru atkārtoto verifikāciju atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu Iepirkuma 8.daļā uzskaitīto alkometru atkārtoto verifikāciju atbilstoši 2006.gada 5.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 981 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” prasībām

    - Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 9.daļu, jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu Iepirkuma 9.daļā uzskaitīto termometru kalibrēšanu.

    - Pretendentam, kas sniedz savu piedāvājumu par Iepirkuma 10.daļu, jāiesniedz apliecinājums, ka pretendents var nodrošināt visu Iepirkuma 10.daļā uzskaitīto metāla detektoru pārbaudes.

4.1.18. apliecinājums,  kas atbilst Nolikuma  3. pielikumā norādītajam.

4.2. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstoši Likuma 9. panta devītās daļas nosacījumiem, Pasūtītājs:

4.2.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Likuma 9. panta astotās daļas 1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par Likuma 9. panta astotās daļas 2.punktā minētajiem faktiem — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un Likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minētās personas piekrišanu;

4.2.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un Likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un Likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minēto personu neattiecas Likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības Iepirkumā.

4.3. Atkarībā no Nolikuma 4.2.1.apakšpunkta „b” apakšpunktā minētās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

4.3.1. neizslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un Likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.3.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai Likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas —, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un Likuma 9. panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, – kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parāda neesamību. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības Iepirkumā.

4.4. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai patstāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar  paša pretendenta vai Likuma 9. panta astotās daļas 4. punktā minētās personas apliecinātu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (patstāvīgās dzīvesvietas) valstī.

4.5. Pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

5. Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli netiek prasīta

6. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

6.1.	Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja attiecībā uz pretendentu ir konstatēti Likuma 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (saskaņā ar Nolikuma 4.2.apakšpunktu šo informāciju pārbauda attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības):

6.1.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

6.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

6.1.3. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

6.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 6.1.1., 6.1.2. un 6.1.3. apakšpunkta nosacījumi.

6.2. Iepirkuma komisija neturpina pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, ja tiek konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.

6.3. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkuma komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

7. Piedāvājuma izvēles kritēriji

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums, kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai ar viszemāko kopējo pakalpojuma līgumcenu katrā Iepirkuma daļā atsevišķi. Līgumcenā ir jāiekļauj visi nodokļi (izņemot PVN) un izdevumi, tajā skaitā transporta pakalpojumi, piegādes, u.c. izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas saistīti ar Iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā.

8. Iepirkuma līgums

8.1. Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (4.pielikums). Līguma izpildes laiks: 24 (divdesmit četri) mēneši no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.

8.2. Saskaņā ar Likuma 9. panta piecpadsmito daļu, Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu.

8.3. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu atbilstoši Nolikuma 7. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu, Iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.4. Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar pretendenta piedāvājuma Iepirkumam Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

9.Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība

  - Iepirkumā izraudzītais pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pretendentam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē.

  - Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Iepirkuma līgumā noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

9.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

9.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām;

9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

9.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības, atbilst minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

9.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Iepirkuma nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus.

9.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.

10. Citi nosacījumi

10.1. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu vai Iepirkuma priekšmetu nosūtot informāciju elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 9. panta sestās daļas nosacījumiem, korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Fakss – 675278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv; vai Nolikuma 1.2.apakšpunktā minētajām kontaktpersonām.

10.2. Pretendentu informēšana par Iepirkuma rezultātiem notiek saskaņā ar Likuma 9. panta četrpadsmito daļu.

10.3. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.

10.4. Citas saistības attiecībā uz Iepirkuma norisi, kas nav atrunātas Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

1.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/33)

nolikumam

Tehniskā specifikācija

1. Darba uzdevums:

Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, atkārtota verificēšana un pārbaude (turpmāk – Pakalpojumi). Aprēķinot pakalpojumu maksu, jāņem vērā ceļa izdevumi pieņemot, ka katrā ieslodzījuma vietā pakalpojumu sniegs visām ieslodzījuma vietā esošajām iekārtām vienā reizē.

2. Nosacījumi:

Pakalpojumi jāsniedz ievērojot visus attiecīgo jomu saistošos normatīvos aktus.

2.1. Pretendents, kas ieguvis līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma 1.daļā, veicot medicīnas ierīču pārbaudes, novērtē vismaz sekojošus parametrus:

| Medicīnas ierīču tips | Pārbaudes parametrs | Mērlielums |
| --- | --- | --- |
| Anestēzijas inhalācijas narkozes iekārta un elpināšanas iekārta | ieelpas maksimālā plūsma | l/min |
|  | ieelpas maksimālais spiediens | cmH20 |
|  | PEEP spiediens | cmH20 |
|  | izelpas tilpums | Ml |
|  | minūtes tilpums | L |
|  | skābekļa satura līmenis | % |
|  | elpošanas biežums | bmp |
|  | attiecība: ieelpa/izelpa | - |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Centrifūga | rotācijas ātrums | 1/min |
|  | taimera precizitāte | mm:ss |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Defibrilators | pacientam piegādātā enerģija | J |
|  | maksimālās enerģijas uzlādes laiks | S |
|  | sinhronizācijas režīma atbilstība | Ms |
|  | uzlādes laiks no baterijas | S |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Elektrokardiogrāfs | uzrādītais sirds ritms | 1/min |
|  | kalibrēšanas spriegums | mV |
|  | filtra nostrādes atbilstība | - |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Iekārta konstantas temperatūras uzturēšanai (termostats) | temperatūra | °C |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Infūzijas sūknis un perfūzijas sūknis | injekcijas tilpums | ml |
|  | injekcijas ātrums | ml/stundā |
|  | oklūzijas spiediens | mbar |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Medicīniskā aukstumiekārta, tai skaitā speciālais medicīniskais ledusskapis | temperatūra | °C |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Pacientu monitors | skābekļa saturācijas noteikšanas precizitāte | % |
|  | neinvazīva spiediena noteikšanas precizitāte | mmHg |
|  | sirds ritma noteikšanas precizitāte | 1/min |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Spirogrāfijas iekārta | ieelpas/izelpas tilpums | litri |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Sterilizācijas un dezinfekcijas iekārta (mazgabarīta iekārta, tai skaitā autoklāvs) | temperatūras precizitātes pārbaude | °C |
|  | spiediena precizitātes pārbaude | kPa, mbar |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Sterilizācijas un dezinfekcijas iekārta (stacionārā iekārta, tai skaitā autoklāvs) | temperatūras precizitātes pārbaude | °C |
|  | spiediena precizitātes pārbaude | kPa, mbar |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Ultraskaņas diagnostiskās iekārta | aksiālā izšķirtspēja | mm |
|  | laterālā izšķirtspēja | mm |
|  | attālumu mērīšanas precizitāte horizontālajā plaknē | % |
|  | attālumu mērīšanas precizitāte vertikālajā plaknē | % |
|  | dažāda izmēra testa objektu attēlošanas spēja | mm |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Vakuumsūknis | spiediens | mbar |
|  | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Cita diagnostiskā vai ārstnieciskā iekārta | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |
| Tehniskie palīglīdzekļi | aizsargvadītāja pretestība; noplūdes strāva caur aizsargvadītāju; korpusa noplūdes strāva; noplūdes strāva uz pacientu | mΩ; µA; µA; µA |

2.2. Pretendents, kas ieguvis līguma slēgšanas tiesības Iepirkuma 2.daļā, veicot ierīču pārbaudes:

2.2.1. radioloģiskām ierīcēm parametrus novērtē atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” 3.pielikuma 1., 2. un 3.tabulas prasībām.

2.2.2. individuālajiem aizsarglīdzekļiem novērtē sekojošus parametrus:

| Individuālo aizsarglīdzekļu tips | Pārbaudes parametrs |
| --- | --- |
| Vairogdziedzera/gonādu aizsargs | mehānisks defekts |
|  | svina ekvivalents |
| Svina priekšauts/žakete/svārki u.c. | mehānisks defekts |
|  | svina ekvivalents |

- 3. Pakalpojumu sniegšanas vietas

3.1. Pretendents sniedz Pakalpojumus Pasūtītāja struktūrvienības teritorijā.

3.2. Ierīces, kuras var demontēt un pārvietot, pretendents var ar saviem spēkiem savākt no ieslodzījuma vietas un pēc Pakalpojumu izpildes piegādāt tās (ierīces) atpakaļ ieslodzījuma vietā, tikai gadījumā, ja iepriekš par ierīču pārvietošanu ir vienojies ar kontaktpersonu, kas darbojas attiecīgajā ieslodzījuma vietā.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālais aparāts, Stabu iela 89, LV-1009;

Brasas cietums, Laktas ielā 2/4, Rīgā, LV-1013;

Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa ielā 3, Rīgā, LV-1009;

Iļģuciema cietums, Tvaikoņu ielā 3, Rīgā, LV-1007;

Olaines cietums, Rīgas ielā, Olainē, LV-2114;

Jelgavas cietums, Palīdzības ielā 3, Jelgavā, LV-3001;

Jēkabpils cietums, Ķieģeļu iela 14, Jēkabpilī, LV-5202;

Daugavgrīvas cietums, Lielā ielā 1, Daugavpilī, LV-5418;

Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem, Līgatnes iela 6, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101;

Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32,Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219;

Liepājas cietums, Dārzu iela 14/16, Liepāja, LV-3401.

- 4. Informācija par ierīcēm/iekārtām pakalpojumu sniegšanas vietās

Turpmāk sniegts ieslodzījuma vietās esošo ierīču apraksts un uzskaitītas tām nepieciešamās pārbaudes. Sniegtais ierīču saraksts ir informatīvs un tajā var nebūt uzskaitītas visas ieslodzījuma vietās esošās ierīces. Aprēķinot pakalpojumu maksu, Pretendentam jāņem vērā Finanšu piedāvājumā uzrādīto nepieciešamo pārbaužu skaitu 2 gados.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālais aparāts

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alkometrs | Envitec AlcoQuant 6020 Nr. A103983 | atkārtotā verifikācija |

Rīgas Centrālcietums

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rentgendiagnostikas iekārta | MAX-70HF/DC | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings |
|  | Rentgendiagnostikas iekārta | Bucky Diagnost FS | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings, kvalitātes nodrošināšanas mērījumi, pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |
|  | Rentgendiagnostikas iekārta | Stacionāra rentgeniekārta DUO DIAGNOST PHILIPS (caurskatēm un uzņēmumiem), (RO.1750, ROT 350, Nr.990354., CEI OX-70-P Nr.1050032), OPTIMUS C Nr.04000960 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings, kvalitātes nodrošināšanas mērījumi, pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |
|  | Zobārstniecības iekārta | Stomatoloģiska iekārta Flex Dental, Nr.8320912 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Zobārstniecības iekārta | Stomatoloģiska iekārta Ajax AJ12, SN:131000 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Elektrokardiogrāfs |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sterilizācijas iekārta | Kārsta gaisa sterilizators 20LT TITANOX | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Bagāžas rentgeniekārta | Bagāžas kontroles rentgeniekārta (RAPISCAN 519, Nr.60631N50) | darba zonas monitorings |
|  | Bagāžas rentgeniekārta | Bagāžas kontroles rentgeniekārta Safran HRX 650, S/N MD/MC160650034 | darba zonas monitorings |
|  | Manometrs (ūdens spiediens) | Manometri spiediena mērīšanai (0 – 16 bar), Ø 100, CL-1,6 | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs (ūdens spiediens) | Manometri spiediena mērīšanai (0 – 16 bar), Ø 160, CL-1,6 | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs (ūdens spiediens) | Manometri spiediena mērīšanai (0 – 10 bar), Ø 160, CL-1,6 | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs (ūdens spiediens) | Manometri spiediena mērīšanai (0 – 10 bar), Ø 100, CL-2,5 | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs (gāzes spiediens) | Manometri spiediena mērīšanai (0 – 25 Mbar), Ø 100, CL-2,5 | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs (gāzes spiediens) | Manometri spiediena mērīšanai (0 – 0.1 MPa), Ø 100, CL-2,5 | atkārtotā verifikācija |
|  | Termometrs | Termometri rūpnieciskie (ūdens apgādes sistēmā un siltuma apgādes sistēmā) | kalibrēšana |
|  | Termometrs | Termometri medicīnā | kalibrēšana |
|  | Neautomātiskie svari | Grīdas svari pārtikas produktu nosvēršanai (līdz 200 kg), virtuvē | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | Grīdas svari pārtikas produktu nosvēršanai (līdz 200 kg), Dārzeņu pārstrādes cehā Nr.00697 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | Galda svari pārtikas produktu nosvēršanai (līdz 10 kg), virtuvē Nr.1963 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | Galda svari pārtikas produktu nosvēršanai (līdz 10 kg), Maizes cehā Nr.33759 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | Galda svari pārtikas produktu nosvēršanai (līdz 10 kg), Zivju pārstrādes cehā Nr.39827 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | Grīdas svari pārtikas produktu nosvēršanai (līdz 520 kg), Pārtikas noliktavā Nr.45395 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | Grīdas svari pārtikas produktu nosvēršanai (līdz 520 kg), Pārtikas noliktavā Nr.45402 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | Galda svari pārtikas produktu nosvēršanai (līdz 10 kg), Pārtikas noliktavā Nr.45396 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | Mehāniskie svari (līdz 160 kg) Medicīnas daļā (tips 6163.01.001 Nr.10699) Kalibrēšanas uzlīmes Nr.004257 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | Neautomātiskie mehāniskie svari (līdz 160 kg) Medicīnas daļā (Nr.10696) Kalibrēšanas uzlīmes Nr.138163 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | Mehāniskie svari (līdz 160 kg) Medicīnas daļā (Nr.79302) | atkārtotā verifikācija |
|  | Gāzes skaitītāji | Nr.P-14004, PN16?ANS?150 Quantometr CPT | atkārtotā verifikācija |
|  | Gāzes skaitītāji | POWD GAZ MWH 130 – 50, ZENNER | atkārtotā verifikācija |
|  | Ūdens skaitītāji | Skaitītājs ZENNER | atkārtotā verifikācija |
|  | Katliekārta | YGNIS LRR49 Pmax 1650kW ar gāzes degli Blowtherm | tehniskā pārbaude |
|  | Katliekārta | YGNIS LR50 Pmax 1990 kW ar gāzes degli Blowtherm | tehniskā pārbaude |
|  | Katliekārta | YGNIS LR50 Pmax 1990 kW ar gāzes degli Blowtherm | tehniskā pārbaude |
|  | Celšanas iekārta | Kravas – pasažieru lifts, reģ. Nr.C-11810 | tehniskā pārbaude |
|  | Celšanas iekārta | Kravas lifts, reģ.Nr.66699, modelis ŠMK-674, ALJO | tehniskā pārbaude |
|  | Celšanas iekārta | Kravas lifts, reģ.Nr.66699, modelis ŠMK-674, ALJO | tehniskā pārbaude |
|  | Alkometrs | Envitec AlcoQuant 6020 Nr. A103976 | atkārtotā verifikācija |
|  | Metāla detektors | GARRETT (PINPOINT detection PD 6500i) | pārbaude |

Brasas cietums

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Svari | Elektroniskie svari līdz 300 kg | atkārtotā verifikācija |
|  | Svari | Elektroniskie Galda svari līdz 10kg | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | Temperatūras, mitruma mērīšanai ar zondi | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | STN EN 837 160 mbar. | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | STN EN 837 60 mbar | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | STN EN 837 6 bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | EN 837-1 10bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Termometrs |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Zobārstniecības iekārta | Chirana Praktic S1-E | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Dentālā rentgena iekārta | CS 2200/ | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings |
|  | Stacionārā rentgena iekārta | Philips Bucky Compact | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings, kvalitātes nodrošināšanas mērījumi, pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |
|  | Apstarotājs | UGN-1 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Baktericīdais apstarotājs | OBŠ-150 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sollux lampa | SL-08 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Baktericīdais apstarotājs | BOD-9 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Aukstumiekārta | MX-367 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sterilizators | DRY STERIL 20LT | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Elektrokardiogrāfs | ELI 230 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sterilizators | Titanox | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Optometriskā tāfele |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Celšanas iekārtas | Telferis līdz 5t - | tehniskā pārbaude |
|  | Gāzes skaitītāji |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Ūdens skaitītāji |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Metālu detektora iekārta | Rapiscan METOR6M- | pārbaude |
|  | Bagāžas kontroles rentgena iekārta | CX6040D x-ray Inspection System - | darba zonas monitorings |
|  | Individuālais aizsarglīdzeklis | Svina-gumijas priekšauts | pārbaude |
|  | Baktericīdu apstarotājs | NBVE 110 PL | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Baktericīdu apstarotājs | NBV2X30NL | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Auguma mērītājs | „KaWe” | atkārtotā verifikācija |
|  | Autoklāvs | „iconCLAVE STE-16-C” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ūdens destilators | „DRINK 750” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Instrumentu pakotājs | „SEAL 818” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Neautomātiskie mehāniskie svari | „PHILIPS HP 5324” | atkārtotā verifikācija |
|  | Individuālais aizsarglīdzeklis | Vairogdziedzera aizsargs PRIMAX | pārbaude |
|  | termometrs | Thermosoft VM DS 400 digitālais termometrs | atkārtotā verifikācija |
|  | Asinsspiediena mērītājs | Digitalais Microlife AG | atkārtotā verifikācija |
|  | Asinsspiediena mērītājs | Digitalais | atkārtotā verifikācija |
|  | Alkometrs | Envitec AlcoQuant 6020 Nr. A103974 | atkārtotā verifikācija |

Iļģuciema cietums

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stomatoloģiskā iekārta | AJAX AE 12 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Dentālaja rentgena iekārta | „KODAK 2200” 2007.g | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings |
|  | Stacionārā rentgeniekārta | Phillips medikal System, Cosmos BS | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings, kvalitātes nodrošināšanas mērījumi, pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |
|  | Tvaika sterilizators | STE-16-C „ICANclave” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Karsta gaisa sterilizators | STE-16-C „ICANclave” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Karsta gaisa sterilizators | „Elektrolux” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Instrumentu pakotājs | Tērauda aizzīmogošanas ierīce „SEAL 818” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Apskates lampa | „SG 39” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Apskates lampa | „Masterlight” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Elektrokardiogrāfs | „ELI 230” 2010.g. | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Polimerizācijas lampa | „COXO DB-686 LATTE” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ledusskapis | 120l „SNAICE 140 Clas A” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ledusskapis | „Elektrolux EN 2900A0W” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ledusskapis | „Elektrolux ERT 15060W” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ledusskapis | „Samsung SG06DCGWHN ” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sfigmomanometrs | Nano ar 3 manžetēm, 0-300 mmHg, Francija | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | Mastermed KaWe, Vācija | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | Mastermed KaWe, Vācija | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | Aneroid 20-300 mmHg, Vācija | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | Aneroid 20-300 mmHg, Vācija | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | Aneroid 20-300 mmHg, Vācija | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | Aneroid 20-300 mmHg, Vācija | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | Aneroid 20-300 mmHg, Vācija | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | „OMRON M4-I” 0-300 mmHg | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | „OMRON MX” 0-300 mmHg | atkārtotā verifikācija |
|  | Spiedieniekārta | Ūdenssildāmie katli Vitoplex 100, SX 1 720kW un 575kW, ārējā pārbaude | tehniskā pārbaude |
|  | Alkometrs | Envitec AlcoQuant 6020 Nr. A103980 | atkārtotā verifikācija |

Olaines cietums

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Manometrs | Nr. 33286, 0 ÷ 300 bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | Nr.33287, 0 ÷ 300 bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | Nr.33288, 0 ÷ 300 bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | Nr.33289, 0 ÷ 300 bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Stikla termometrs | TY25-11/ Nr.114, 0 ÷ 200 °C | kalibrēšana |
|  | Stikla termometrs | TY25-11-663-78 SP Nr.558, 0 ÷ 200 °C | kalibrēšana |
|  | Termometrs | TKP-160Cr-M2YXL2, 0 ÷ 120 °C | kalibrēšana |
|  | Manometrs | Nr.33290, 0 ÷4 kgf/cm2 | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | Nr.33291, 0 ÷4 kgf/cm2 | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | Nr.5036, 0 ÷4 kgf/cm2 | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | Elektronisks, Pro M / Nr.39100895, 30 ÷ 280 mmHg | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmomanometrs | Mehānisks, Nr.38701, 20 ÷ 300 mmHg | atkārtotā verifikācija |
|  | Svari | Elektroniskie TORO, 39700475, 0 g ÷200 kg; | atkārtotā verifikācija |
|  | Svari | Elektroniskie galda matas MSI/MSW, Nr. 2161, 0 g ÷2 kg, d = 0.01 g | atkārtotā verifikācija |
|  | Svari | Elektroniskie personāla/grīdas PB Bench Scale CAS, N15B40775, 0 g ÷200 kg; | atkārtotā verifikācija |
|  | Svari | Neautomātiskie laboratorijas elektroniskie, Scout II/ Nr.BJ348665, 0 g ÷200 g, d = 0.01 g | atkārtotā verifikācija |
|  | Termometrs | Digitālais ar dubultu displeju, Nr. 04960, -50 - +70 | kalibrēšana |
|  | Manometrs | Katlumājā apkures sistēmai 6bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | Katlumājā apkures sistēmai 10bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | Katlumājā apkures sistēmai 16bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | Siltummezglos 10bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | Siltummezglos 6bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | Siltummezglos 16bar | atkārtotā verifikācija |
|  | Termometrs | Izplūdes gāzes termometri RFXO to-5000 | kalibrēšana |
|  | Termometrs | Bimetāliskie apkures sistēmām to-1200 | kalibrēšana |
|  | Termometrs | Termometri pārtikas blokā -20+70 | kalibrēšana |
|  | Termometrs | Termometri pārtikas noliktavā-30+30 | kalibrēšana |
|  | Neautomatiskie svari | Galda svari 10 kg | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomatiskie svari | Preču svari 500kg. | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomatiskie svari | Elektriskie 100kg | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomatiskie svari | Elektriskie svari 2 | atkārtotā verifikācija |
|  | Siltumenerģijas skaitītāji | Siltumenerģijas skaitītājs katlumājā, Danfoss (MWh) | atkārtotā verifikācija |
|  | Ūdens skaitītāji |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Katliekārta | 1,3MW akmeņogļu, darba spiediens 6bar | tehniskā pārbaude |
|  | Katliekārta | 0,7MW akmeņogļu, darba spiediens 5bar | tehniskā pārbaude |
|  | Celšanas iekārta | Lifts pasažieru – .hidrauliskais, 1250kg celtspēja; | tehniskā pārbaude |
|  | Celšanas iekārta | Lifts pasažieru – elektriskais, 1350kg celtspēja; | tehniskā pārbaude |
|  | Celšanas iekārta | Lifts pasažieru (Schindler)– elektriskais, 1000kg celtspēja | tehniskā pārbaude |
|  | Alkometrs | Envitec AlcoQuant 6020 plus Nr. A403118 | atkārtotā verifikācija |

Olaines cietums: Latvijas Cietumu slimnīca

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anestezījas iekārta | SIRIUS2000, BLEASE, 0160306 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Defibrilators / monitors | PHILIPS, Heart start MRx | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Makslīgās plaušu ventilacijas iekārta | VIASYS Resp. inc., AFT06045 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Makslīgās plaušu ventilacijas iekārta | VIASYS Resp. inc., AGU01076 AVEA | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Autoklāvs medicīniskais | STERIMAT Plus, 051136 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Slāpekļa dioksīda centrāle | GCE NORDEN AB, APIW23974 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Automatiskā skābekļa centrāle | GCE NORDEN AB, A-2463 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Perfūzijas sūknis | ALARIS, ASENA GH | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Autoklāvs medicīniskais | B.M.T., UNISTERI | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Šķiduma dozators / infuzors | Perfuzors, ALARIS, ASENA GW | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Tvaika sterilizators | ТЗМОИ, BП – 01 / 75 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Autoklāvs medicīniskais | BMT, STERIVAP 446 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ultraskāņas diag. iekārtas | PHILIPS, EMVISOR HDC | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Encefalogrāfs | Nicolet Allianse, Viasys healthcare, NQ0130102 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Autoklāvs | Olymatic, Cat.14769 nr.23064 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Rentgena aparāts | Duo Diagnosts, Philips Medical, Ser.nr.05001265 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings, kvalitātes nodrošināšanas mērījumi, pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |
|  | RTG aparāts zobārstniecībā | Kodak 2200 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings |
|  | Pacienta monitors | PHILIPS, MP50 Intelli Vue | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Griestu consule kopā ar bezēnu | TRUMPF, UniPORT 1277 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Pacienta monitors | PHILIPS, VM8 SURE SING | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Operāciju galds | TRUMPF, VM8 SURE SING | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Operāciju galds | TRUMPF, Merkur 2.1 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ledusskapis ar datu logeru | AKO - 156331 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Eleganza gulta | LINET, AKU – UO1 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Zobārstniecības iekārta | CHIRANA DENT., DE 170 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Negatoskops | Kombinēts, LEGROS, 1K07/0055 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Asins / infūziju sildītājs | ELLTEC, AM -2S -4A | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | LOR operāciju mikroskops | ZEISS, OMPI Piko/s100 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Redzes lauka analizators | ZEISS, FDT | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Vakuumsūknis | Leardel Medigal, LCU | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Operāciju lampa | BERCHTOLD, D 300 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ginekoloģiskās izmeklēšanas | FAMED SA, FG – 02.1 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Funkcionālā kušete | SIMPEX, VITA - LIFT | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Karstā gaisa sterilizators | B.M.T, STERICELL 55 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Cistoskopijas komplekts | Richard Wolf, P806089 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Endoskopijas komplekts LOR | Richard Wolf, 5000101141 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Saspiestā gaisa kompresors | SEA S.P.A., 127722 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Oftalmoskops | HEINE, BETA 200 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Negatoskops kombinēts | LEGROS, NHQ3V | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Karstā gaisa inkubators | C.B.M. S. r.l., 2430 / V | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Karstā gaisa inkubators | C.B.M. S. r.l., 2430 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Med. saldētava | DOMETIC, MF 295 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Med.ledusskapis | DOMETIC, MF 295 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Centrifūga | Medicīniskā laboratorijas, BIOSAN, LMC - 3000 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Vilkmes skapis | TELSTAR, BV – 100 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Horizontālais vilkmes skapis | TELSTAR, AH -100 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Vertikālais vilkmes skapis | TELSTAR, BV-30/70 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Vilkmes skapis (laminārais) | TELSTAR, BIO – II – A /G | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ūdens dejonizācijas ierīce | ANDORA SIA, CRYSTAL 10 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ūdens destilācijas ierīce | ТЗМОИ, АЭ 10 МО | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sistema automātiskai mikroorganismu identif. | BIOMERIEUX SA, Mini Api Analizes | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Hematoloģiskais analizators | ERMA INC., PCE - 210 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Binokulārais mikroskops | Nicon corporacija, VS 100 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Urīna analizators | Bayer health care, Clinitec status | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Karstā gaisa inkubators | C.B.M. S. r.l., 2430 / V | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ledusskapis ar datu logeru | AKO, AKO - 156331 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Elektrokardiogrāfs | BTL Indust.Ltd., BTL – 08SD ecg | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Tonometrs acu spiediena noteikšanai | TIOLAT OY, TA 01 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Inhalācijas ierīce | Pari GmbH, PARI BOY | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Plaušu funkciju mērīšanas ierīce | Viasys healhtcare, Spirobank II | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Operāciju lampa | BERCHTOLD, D 300 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Elektrokardiogrāfs PageWriterTouch | PHILIPS, US60603907 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Fibrogastroskops | Fujinon corp., FG – 1Z | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Fibrobronhoskops | Fujinon corp., FG – 120T | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Operāciju lampa | BERCHTOLD, D 300 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Funkcionālā kušete | SIMPEX, VITA - LIFT | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Negatoskops | LEGROS, NA2L | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ledusskapis ar datu logeru | AKO, AKO - 156331 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Dezinfekcijas kamera | Medoborudovaņije, KVF-3/2.1 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Dezinfekcijas kamera | Medoborudovaņije, VFE-2/0.9 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Negatoskops | Viendalīgs, LEGROS, NBX1L | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Negatoskops | Kombinēts, LEGROS, NBX2L | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Negatoskops | Kombinēts, LEGROS, NM21 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Saspiestā gaisa kompresors | SEA S.P. A., 1287921 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Baktericīda lampa | ULTRA VIOL, 20072139 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Baktericīda lampa | ULTRA VIOL, 20070541- | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Baktericīda lampa | ULTRA VIOL, 20070542- | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Vakuumsūknis | Krievija, 133 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Vakuumsūknis | Vācija, 4232 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | EGA analizators 15PL | Becton Dickinson USA, 366076 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | PH metrs | Acorn Series pH5, Nr.1260693 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Asins paraugu maisītājs | Zviedrija, 820/440 220/v | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sausā gaisa sterilizators | Anglija, Nr.99061 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sausā gaisa sterilizators | Vācija, Line BD/ED | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Termostats | ASV, 550D 220/v | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Uztriepju žāvētājs | ASV, M-77 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Termostats | ASV, 550D | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Termostats | ASV, M-77 Nr.808N0258 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | MSI indikators | LIAP Latvija, 010309608-02-97 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Inhalācijas ierīce | ULTRASONIC PICO, Nr.31799 27/99 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Ierīce šķidruma maisīšanai | Santaks Latvija, TN | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Maisītājs | Santaks Latvija, Rup.Nr. N 10-2 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Maisītājs | Santaks Latvija, Rup. Nr.32-99 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Mikroskops | „Olympus Optical”, CH 30 LF 20 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Mikroskops LOMO | Mikmed-1 Krievija, S/N TT 0432 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sterilizātors | GEMETTE-50, rupn.nr.01097334 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Centriūga | Francija, CR-412 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Manometrs | Atm.spiedens Wika, Inv.n.271/1 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Elektroniskie svari | Scout-II „OHAUS”, SC 2020 220/v | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Maisītais | SANMEHAN, Nr.32-99 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Maisītais | SANMEHAN KRIEVIJA, Nr.14-99 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Uztriepju žāvētājs | Fisher Scientific AVS, M-77 Nr.808N0258 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Uztriepju žāvētājs | Fisher Scientific AVS, M-77 Nr.808N0257 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Fibrobronhoskops | OLYMPUS CLK-4, SN 7240054 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |

Jelgavas cietums

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termometrs | Digitālais termometrs | kalibrēšana |
|  | Neautomatiskie svari | Svaru VNC-10, Nr. 063993 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomatiskie svari | Svaru VNC-10, Nr. 10937 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomatiskie svari | Svaru RP-500, Nr. 41702 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomatiskie svari | Svaru RP-500, Nr. 28852 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomatiskie svari | Svaru RP-500, Nr. 47056 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomatiskie svari | Svaru RP-500, Nr. 177 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomatiskie svari | Svaru SW-1, Nr. 000100084 | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomatiskie svari | Medicīnisko svaru līdz 150 kg, Nr. 62 | atkārtotā verifikācija |
|  | Ūdens skaitītājs | D100 | atkārtotā verifikācija |
|  | Ūdens skaitītājs | D50 | atkārtotā verifikācija |
|  | Alkometrs | Envitec AlcoQuant 6020 Nr. A103977 | atkārtotā verifikācija |

Jēkabpils cietums

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dentālā rentgena iekārta | KODAK RTG 2200 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings |
|  | Zobārstniecības iekārta | FLEX | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Stacionārā rentgena iekārta | BUCKY DIAGNOST SS | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings, kvalitātes nodrošināšanas mērījumi, pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |
|  | Elektrokardiogrāfs | ELI 230 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Tvaika sterilizators autoklāvs | STE – 16 - C | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Karstā gaisa sterilizators | CBM 2431 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sterilizācijas skapis | PANACEA 2430 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Lampa baktericīda | stiprināma pie sienas Nr. 20152414 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Lampa baktericīda | uz statīva „NBV 2 x3 0 P” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Amalgamas maisītājs | „DENTOMAT” | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sfigmomanometrs | MMП-60 (0-300) MMHg | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | JAKO Fig. 2 ½”, 0-6 bar. | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | D = 100/160 mm | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | dabas gāzei 0-6 bar Marchel | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | 0-160 mbar Marchel | atkārtotā verifikācija |
|  | Termometrs | ar kabatu JAKO Fig.20 ½”, 0-120 C | kalibrēšana |
|  | Termometrs | dūmgāzēm ar kabatu JAKO Fig.20 ½”, 0-300 C | kalibrēšana |
|  | Termometrs | elektroniskais MAX-MIN THERMO | kalibrēšana |
|  | Termometrs | stikla | kalibrēšana |
|  | Neautomātiskie svari | līdz 200 kg | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | līdz 500 kg | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | līdz 50 kg | atkārtotā verifikācija |
|  | Gāzes skaitītājs | „Common” Qn=160m3/h | atkārtotā verifikācija |
|  | Gāzes skaitītājs | G100 „Itron” Qmax=640m3 | atkārtotā verifikācija |
|  | Elektroniskais gāzes tilpuma korektors | Corus | atkārtotā verifikācija |
|  | Elektroniskais gāzes tilpuma korektors | ELSTER EK220 | atkārtotā verifikācija |
|  | Siltuma skaitītājs | DANFOSS Sonometer 1100 DN 100 PN25 Qmax=120 m3/h | atkārtotā verifikācija |
|  | Ūdens skaitītājs | ZENNER WPH-N DN50, Qn=15 m3/h | atkārtotā verifikācija |
|  | Ūdens skaitītājs | ZENNER WPH-N DN65, Qn=25 m3/h | atkārtotā verifikācija |
|  | Ūdens skaitītājs | ZENNER MTK 1 ¼” (DN32), Qn=6 m3/h | atkārtotā verifikācija |
|  | Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs | SISMA DN65 Qnom=25.0m3/h | atkārtotā verifikācija |
|  | Katliekārta | Ferolli RSW 1890 (1890kW) kurināmā veids - dabasgāze | tehniskā pārbaude |
|  | Katliekārta | Ferroli RSW1480 (1480kW). kurināmā veids - dabasgāze | tehniskā pārbaude |
|  | Alkometrs | Envitec AlcoQuant 6020 Nr. A103973 | atkārtotā verifikācija |

Daugavgrīvas cietums

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterilizācijas skapis | PANACEA 2431 | kalibrēšana |
|  | Medicīniskie svari | ķermeņa masas noteikšanai | atkārtotā verifikācija |
|  | Tonometrs |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Stikla termometrs | sterilizatoram | atkārtotā verifikācija |
|  | Elektroniskais termometrs |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Skābekļa manometrs |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Auguma mērītājs |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Destilators |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Elektrokardiogrāfs |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Baktericīdā lampa |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Tvaika destilators | autoklāvs | atkārtotā verifikācija |
|  | Termometrs | fledusskapim | atkārtotā verifikācija |
|  | Stacionārā medicīniskā rentgeniekārta | DUO DIAGNOST | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings, kvalitātes nodrošināšanas mērījumi, pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |
|  | Dentālā rentgeniekārta | Kodak RTG 2200 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings |
|  | Stacionārā rentgeniekārta | Philips, Cosmos BS | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings, kvalitātes nodrošināšanas mērījumi, pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |
|  | Individuālais aizsarglīdzeklis | Svina-gumijas priekšauts | pārbaude |
|  | Individuālais aizsarglīdzeklis | Vairogdziedzera aizsardzības līdzeklis | pārbaude |
|  | Individuālais aizsarglīdzeklis | Gonādu aizsardzības līdzeklis | pārbaude |
|  | Pacienta dozas mērītājs | “KERMAX” pluss DDP | kalibrēšana |
|  | Alkometrs | Envitec AlcoQuant 6020 Nr. A103978 | atkārtotā verifikācija |
|  | Alkometrs | Envitec AlcoQuant 6020 Nr. A103987 | atkārtotā verifikācija |

Valmieras cietums

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sfigmomonometrs |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Svari |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Garuma mērītāji |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Termometrs |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Stacionārā rentgena iekārta |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings, kvalitātes nodrošināšanas mērījumi, pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |
|  | Stacionārā stomatoloģiskā rentgena iekārta |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings |
|  | Elektrokardiogrāfijas aparāts |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sausā gaisa sterilizators |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Tvaika sterilizators |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Stomatoloģiskā iekārta |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Dentālais kompresors |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Galda destilators |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Tērauda aizzīmogošanas ierīce |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Aukstumiekārta |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Alkometrs | Lion SD-400 Nr. 062609D | atkārtotā verifikācija |

Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monometrs | Spiediena | atkārtotā verifikācija |
|  | Termometrs | Katlu mājas | kalibrēšana |
|  | Svari mehāniskie | Galda | atkārtotā verifikācija |
|  | Svari elektroniskie | galda | atkārtotā verifikācija |
|  | Svari elektroniskie | grīdas | atkārtotā verifikācija |
|  | Termometrs | ledusskapju | kalibrēšana |
|  | Svari | SEGA | atkārtotā verifikācija |
|  | Tonometrs | IADM-OPM, KJI-50 | atkārtotā verifikācija |
|  | Tanometrs |  | atkārtotā verifikācija |
|  | Ledusskapis |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Bakteriocīda lampa |  | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |

Liepājas cietums

| Nr.p.k. | Ierīce | Apraksts | Pakalpojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pacientu dozas mērītājs |  | kalibrēšana |
|  | Termometrs | Manometriskais | kalibrēšana |
|  | Termometrs | Elektroniskais | kalibrēšana |
|  | Termometrs | Elektriskais, integrēts ledusskapī | kalibrēšana |
|  | Termometrs | Stikla | kalibrēšana |
|  | Elektrokardiogrāfs | "Mortara" EL1 23 0 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sterilizators | "Panacea 2433" | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Sterilizators | Memmert SE 400 | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Manometrs | spiediena mērīšanai (0-10 bar) | atkārtotā verifikācija |
|  | Manometrs | spiediena mērīšanai (0-25 Mbar) | atkārtotā verifikācija |
|  | Elektroniskie svari | max 5 kg | atkārtotā verifikācija |
|  | Elektroniskie svari | max 15 kg | atkārtotā verifikācija |
|  | Elektroniskie svari | max 150 kg | atkārtotā verifikācija |
|  | Neautomātiskie svari | "PD" | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmanometrs | "Ro smax" AGC - ¦ | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmanometrs | "CA-mi" A-100 | atkārtotā verifikācija |
|  | Sfigmanometrs | "Aneroid" | atkārtotā verifikācija |
|  | Svari | Grīdas, CAS | atkārtotā verifikācija |
|  | Individuālais aizsarglīdzeklis | Gonādu aizsargs | pārbaude |
|  | Individuālais aizsarglīdzeklis | Vairogdziedzera aizsargs | pārbaude |
|  | Individuālais aizsarglīdzeklis | Svina - gumijas priekšauts | pārbaude |
|  | Zobarstniecības iekarta | Diplomat Lux DL | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Apskates lampa | "SM-28" | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude |
|  | Stacionārā RTG iekārta | "Bucky Compact" | funkciju atbilstības, elektrodrošības pārbaude, darba zonas monitorings, kvalitātes nodrošināšanas mērījumi, pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |
|  | Alkometrs | Envitec AlcoQuant 6020 Nr. A103986 | atkārtotā verifikācija |

A forma

| N. p.k. | Pārbaudāmā objekta nosaukums | Veicamā pārbaude | Attiecīgajai pārbaudei nepieciešamais laiks, min |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anestēzijas inhalācijas narkozes iekārta un elpināšanas iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 2 | Centrifūga | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 3 | Defibrilators | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 4 | Elektrokardiogrāfs | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 5 | Iekārta konstantas temperatūras uzturēšanai (termostats) | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 6 | Infūzijas sūknis un perfūzijas sūknis | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 7 | Medicīniskā aukstumiekārta, tai skaitā speciālais medicīniskais ledusskapis | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 8 | Pacientu monitors | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 9 | Spirogrāfijas iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 10 | Sterilizācijas un dezinfekcijas iekārta (mazgabarīta iekārta, tai skaitā autoklāvs) | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 11 | Sterilizācijas un dezinfekcijas iekārta ar paaugstinātu spiedienu (stacionārā iekārta, tai skaitā autoklāvs) | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 12 | Ultraskaņas diagnostiskās iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 13 | Vakuumsūknis | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 14 | Cita diagnostiskā vai ārstnieciskā iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 15 | Bagāžas kontroles rentgena iekārta | darba vietas monitorings |  |
| 16 | Stacionārā rentgena iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 17 | Stacionārā rentgena iekārta | darba vietas monitorings |  |
| 18 | Stacionārā rentgena iekārta | pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |  |
| 19 | Stacionārā rentgena iekārta | kvalitātes nodrošināšanas mērījumi |  |
| 20 | Dentālā rentgena iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 21 | Dentālā rentgena iekārta | darba vietas monitorings |  |
| 22 | Dentālā rentgena iekārta | kvalitātes nodrošināšanas mērījumi |  |
| 23 | Digitālās radiogrāfijas iekārta (fosforplašu sistēma, digitālais skeneris) | kvalitātes nodrošināšanas mērījumi |  |
| 24 | Medicīniskais attēlu apskates monitors | kvalitātes nodrošināšanas mērījumi |  |
| 25 | Aizsarglīdzeklis (vairogdziedzera/gonādu) | pārbaude |  |
| 26 | Aizsarglīdzeklis (priekšauts/žakete/svārki) | pārbaude |  |
| 27 | Iekārta ar 220 V kontaktdakšas pieslēgumu | elektrodrošības pārbaude |  |
| 28 | Iekārta ar 220 V fiksēto pieslēgumu | elektrodrošības pārbaude |  |
| 29 | Iekārta ar 3 fāžu pieslēgumu | elektrodrošības pārbaude |  |

Forma B

| N. p.k. | Pārbaudāmā objekta nosaukums | Veicamā pārbaude | Attiecīgajai pārbaudei izmantojamo Pretendenta mēriekārtu nosaukumi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anestēzijas inhalācijas narkozes iekārta un elpināšanas iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 2 | Centrifūga | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 3 | Defibrilators | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 4 | Elektrokardiogrāfs | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 5 | Iekārta konstantas temperatūras uzturēšanai (termostats) | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 6 | Infūzijas sūknis un perfūzijas sūknis | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 7 | Medicīniskā aukstumiekārta, tai skaitā speciālais medicīniskais ledusskapis | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 8 | Pacientu monitors | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 9 | Spirogrāfijas iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 10 | Sterilizācijas un dezinfekcijas iekārta (mazgabarīta iekārta, tai skaitā autoklāvs) | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 11 | Sterilizācijas un dezinfekcijas iekārta ar paaugstinātu spiedienu (stacionārā iekārta, tai skaitā autoklāvs) | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 12 | Ultraskaņas diagnostiskās iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 13 | Vakuumsūknis | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 14 | Cita diagnostiskā vai ārstnieciskā iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 15 | Bagāžas kontroles rentgena iekārta | darba vietas monitorings |  |
| 16 | Stacionārā rentgena iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 17 | Stacionārā rentgena iekārta | darba vietas monitorings |  |
| 18 | Stacionārā rentgena iekārta | pacienta dozas mērītāja kalibrēšana |  |
| 19 | Stacionārā rentgena iekārta | kvalitātes nodrošināšanas mērījumi |  |
| 20 | Dentālā rentgena iekārta | funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana |  |
| 21 | Dentālā rentgena iekārta | darba vietas monitorings |  |
| 22 | Dentālā rentgena iekārta | kvalitātes nodrošināšanas mērījumi |  |
| 23 | Digitālās radiogrāfijas iekārta (fosforplašu sistēma, digitālais skeneris) | kvalitātes nodrošināšanas mērījumi |  |
| 24 | Medicīniskais attēlu apskates monitors | kvalitātes nodrošināšanas mērījumi |  |
| 25 | Aizsarglīdzeklis (vairogdziedzera/gonādu) | pārbaude |  |
| 26 | Aizsarglīdzeklis (priekšauts/žakete/svārki) | pārbaude |  |
| 27 | Iekārta ar 220 V kontaktdakšas pieslēgumu | elektrodrošības pārbaude |  |
| 28 | Iekārta ar 220 V fiksēto pieslēgumu | elektrodrošības pārbaude |  |
| 29 | Iekārta ar 3 fāžu pieslēgumu | elektrodrošības pārbaude |  |

- Pēc pakalpojuma saskaņošanas ar pasūtītāju pretendentam jāspēj nodrošināt pakalpojuma veikšana 5 (piecu) darba dienu laikā. Ārkārtas situācijās (piem., pēc iekārtu remonta) pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāspēj nodrošināt pakalpojuma veikšana 24 (divdesmit četru) stundu laikā.

- Pretendentam jāspēj nodrošināt visu pārbaužu veikšana uz vietas pie Pasūtītāja.

- Pretendentam jānodrošina pārbaužu sertifikātu/pārskatu nogādāšana pie Pasūtītāja gan elektroniski, gan papīra veidā. Katram elektroniski sūtītajam sertifikātam/pārskatam jābūt atsevišķam PDF formāta failam ar nosaukumu un īpašībām (properties). PDF failu nosaukumam jāsatur sekojoša informācija šādā formātā: ParskNR_P.V.dd.mm.gggg._SerNR_N.P.dd.mm.gggg._InvNR_NodNos, kur ParskNR - sertifikāta/pārskata numurs, P.V.dd.mm.gggg. - pārbaudes datums dd.mm.gggg. formātā, SerNR - iekārtas sērijas numurs, N.P.dd.mm.gggg. – nākamās pārbaudes datums dd.mm.gggg. formātā, InvNR – iekārtas inventāra numurs, NodNos - atrašanās vieta (nodaļas nosaukums). Arī PDF failu īpašībās (properties) jābūt ietvertai visai minētajai informācijai.

- Nākamajā darba dienā pēc pārbaužu veikšanas pretendentam jānodrošina elektroniskas atskaites par veiktajiem darbiem iesniegšana. Atskaitei jāietver sekojoša informācija: sertifikāta/pārskata numurs, pārbaudes datums, iekārtas sērijas numurs, nākamās pārbaudes datums, iekārtas inventāra numurs, atrašanās vieta (nodaļas nosaukums).

- Pretendentam jānodrošina sertifikātu/pārskatu izsniegšana 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgo pārbaužu veikšanas.

- Lai pasūtītājs varētu ieplānot darbu veikšanu, Pretendentam jāiesniedz informācija par aptuvenu katras atsevišķas pārbaudes izpildes laiku (saskaņā ar 1.pielikumā ietverto formu A).

- Pasūtītājam izsniegtajos sertifikātos/pārskatos jābūt iekļautai informācijai par visiem nomērītajiem parametriem un uzrādītām mērījumos iegūtajām šo parametru skaitliskajām vērtībām. Ja iekārta darbojas vairākos režīmos, izsniegtajos sertifikātos/pārskatos jābūt iekļautai informācijai par visiem režīmiem, kuros mērījumi veikti, un par katrā attiecīgajā režīmā uzstādītajām vērtībām un, ja iekārtai ir parametru pašmērīšanas funkcija, tad arī iekārtā iebūvētā mērītāja nomērītajām vērtībām.

- Veicot Iepirkuma 2.daļā minēto ierīču pārbaudes, pretendenta darbiniekiem jālieto individuālie dozimetri. Pretendentam jāiesniedz šādu dozimetru izsniegšanu attiecīgajiem darbiniekiem apliecinoši dokumenti (apliecinātas kopijas), ko izsniegusi Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

2.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/33)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma “Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un drošības pārbaude” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/33) Nolikumu, __________________________________ (pretendenta nosaukums) apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem, un piedāvājam sniegt pakalpojumus par šādām cenām:

1. daļa – 1. un 2. drošības grupas medicīnas ierīču funkciju atbilstības (FP) un elektrodrošības (ED) pārbaudes

| Medicīnas ierīču tips | Atrašanās vieta | Pārbaužu skaits 2 gados* |  | Vienas ierīces vienas pārbaudes cena EUR bez PVN |  | KOPĀ visas pārbaudes par visām ierīcēm, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FP | ED | FP | ED |  |
| Anestēzijas inhalācijas narkozes iekārta un elpināšanas iekārta | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 12 | 8 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 0 | 0 |  |  |  |
| Centrifūga | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 12 | 8 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 0 | 0 |  |  |  |
| Defibrilators | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 0 | 0 |  |  |  |
| Elektrokardiogrāfs | Centrālais aparāts |  |  |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 6 | 4 |  |  |  |
| Iekārta konstantas temperatūras uzturēšanai (termostats) | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 42 | 28 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 0 | 0 |  |  |  |
| Infūzijas sūknis un perfūzijas sūknis | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 0 | 0 |  |  |  |
| Medicīniskā aukstumiekārta, tai skaitā speciālais medicīniskais ledusskapis | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 12 | 8 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 21 | 14 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 9 | 6 |  |  |  |
| Pacientu monitors | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 0 | 0 |  |  |  |
| Spirogrāfijas iekārta | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 0 | 0 |  |  |  |
| Sterilizācijas un dezinfekcijas iekārta (tai skaitā autoklāvs) | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 9 | 6 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 9 | 6 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 9 | 6 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 33 | 22 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 9 | 6 |  |  |  |
| Ultraskaņas diagnostiskās iekārta | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 0 | 0 |  |  |  |
| Vakuumsūknis | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 0 | 0 |  |  |  |
| Cita diagnostiskā vai ārstnieciskā iekārta | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 3 | 0 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 51 | 34 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 3 | 2 |  |  |  |
| Tehniskie palīglīdzekļi | Centrālais aparāts | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 27 | 18 |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 9 | 6 |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 6 | 4 |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 3 | 2 |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 150 | 100 |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 27 | 18 |  |  |  |

* Skaits norādīts aptuveni un var mainīties, tas noteikts atbilstoši periodiskumam, kas norādīts 2005.gada 02.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” prasībās.

2. daļa – radioloģisko ierīču funkciju atbilstības (FP), elektrodrošības (ED) pārbaudes, darba zonas radiācijas monitorings (D), kvalitātes nodrošināšanas mērījumi (KNP), pacienta dozas mērītāju kalibrēšana (DAP), individuālo aizsardzības līdzekļu darbam ar jonizējošā starojuma avotiem pārbaudes

| Radioloģiskās ierīces tips | Modelis (Atrašanās vieta) | Pārbaužu skaits 2 gados* |  |  |  |  | Vienas ierīces vienas pārbaudes cena EUR bez PVN |  |  |  |  | KOPĀ visas pārbaudes par visām ierīcēm, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FP | ED | D | KNP | DAP | FP | ED | D | KNP | DAP |  |
| Bagāžas kontroles rentgeniekārta | NUCTECH CX6040D (Valmieras cietums) | - | - | 0 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Bagāžas kontroles rentgeniekārta | NUCTECH CX6040D (Valmieras cietums) | - | - | 0 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Bagāžas kontroles rentgeniekārta | NUCTECH CX6040D (Brasas cietums) | - | - | 2 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Bagāžas kontroles rentgeniekārta | NUCTECH CX6040D (Olaines cietums) | - | - | 2 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Bagāžas kontroles rentgeniekārta | NUCTECH CX6040D (Jelgavas cietums) | - | - | 2 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Bagāžas kontroles rentgeniekārta | NUCTECH CX6040D (Jēkabpils cietums) | - | - | 2 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Bagāžas kontroles rentgeniekārta | NUCTECH CX6040D (Daugavgrīvas cietums) | - | - | 2 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Bagāžas kontroles rentgeniekārta | NUCTECH CX6040D (Daugavgrīvas cietums) | - | - | 2 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Bagāžas kontroles rentgeniekārta | HRX 650 (Centrālcietums) | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Bagāžas kontroles rentgeniekārta | RAP 519 (Centrālcietums) | - | - | 1 | - | - | - | - |  | - | - |  |
| Dentālā rentgendiagnostikas iekārta | KODAK 2200 (Olaines cietums) | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |  | - | - |  |
| Dentālā rentgendiagnostikas iekārta | KODAK 2200 (Iļģuciema cietums) | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |  | - | - |  |
| Dentālā rentgendiagnostikas iekārta | CS 2200 (Brasas cietums) | 1 | 1 | 0 | - | - |  |  |  | - | - |  |
| Dentālā rentgendiagnostikas iekārta | MAX 70 (Valmieras cietums) | 1 | 0 | 1 | - | - |  |  |  | - | - |  |
| Dentālā rentgendiagnostikas iekārta | MAX 70 (Centrālcietums) | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |  | - | - |  |
| Dentālā rentgendiagnostikas iekārta | ELITYS (Jelgavas cietums) | 1 | 0 | 1 | - | - |  |  |  | - | - |  |
| Dentālā rentgendiagnostikas iekārta | KODAK 2200 (Daugavgrīvas cietums) | 1 | 0 | 1 | - | - |  |  |  | - | - |  |
| Dentālā rentgendiagnostikas iekārta | KODAK 2200 (Liepājas cietums) | 1 | 1 | 1 | - | - |  |  |  | - | - |  |
| Stacionārā rentgendiagnostikas iekārta | BUCKY DIAGNOST FS (Jēkabpils cietums) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stacionārā rentgendiagnostikas iekārta | DUO DIAGNOST (Olaines cietums) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stacionārā rentgendiagnostikas iekārta | COSMOS BS (Iļģuciema cietums) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stacionārā rentgendiagnostikas iekārta | COSMOS BS (Valmieras cietums) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stacionārā rentgendiagnostikas iekārta | BUCKY DIAGNOST (Jelgavas cietums) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stacionārā rentgendiagnostikas iekārta | BUCKY DIAGNOST FS (Centrālcietums) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stacionārā rentgendiagnostikas iekārta | DUO DIAGNOST (Daugavgrīvas cietums) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stacionārā rentgendiagnostikas iekārta | BUCKY COMPACT (Liepājas cietums) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Stacionārā rentgendiagnostikas iekārta | COSMOS BS (Daugavpils cietums) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Medicīniskais attēlu apskates monitors | dažādi | - | - | - | 9 | - | - | - | - |  | - |  |
| Digitālās radiogrāfijas iekārta (fosforplašu sistēma, digitālais skeneris) | dažādi | - | - | - | 9 | - | - | - | - |  | - |  |
| KOPĀ bez PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 % PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOPĀ ar PVN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Skaits norādīts aptuveni un var mainīties, tas noteikts atbilstoši periodiskumam, kas norādīts 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā”, 2008.gada 25.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu” un 2013.gada 12.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1284 “Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība”  prasībās.

| Individuālo aizsarglīdzekļu tips | Pārbaužu skaits 2 gados* | Vienas pārbaudes cena EUR bez PVN | KOPĀ visas pārbaudes, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Vairogdziedzera/gonādu aizsargs | 4 |  |  |
| Svina priekšauts/žakete/svārki u.c. | 2 |  |  |
| KOPĀ bez PVN: |  |  |  |
| 21 % PVN: |  |  |  |
| KOPĀ ar PVN: |  |  |  |

* Skaits norādīts aptuveni un var mainīties, tas noteikts atbilstoši periodiskumam, kas norādīts 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 482 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā” prasībās.

3. daļa – manometru, neautomātisko svaru un garuma mērītāju pārbaudes

| Ierīces tips | Atrašanās vieta |  | Pārbaužu skaits 2 gados* |  | Vienas ierīces vienas pārbaudes cena EUR bez PVN |  | KOPĀ visas pārbaudes par visām ierīcēm, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manometrs | Centrālais aparāts |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums |  | 123 |  |  |  |  |
|  | Brasas cietums |  | 54 |  |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem |  | 34 |  |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums |  | 384 |  |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums |  | 25 |  |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums |  | 38 |  |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums |  | 92 |  |  |  |  |
|  | Liepājas cietums |  | 24 |  |  |  |  |
|  | Olaines cietums |  | 100 |  |  |  |  |
|  | Valmieras cietums |  | 125 |  |  |  |  |
| Neautomātiskie svari | Centrālais aparāts |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Brasas cietums |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums |  | 18 |  |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums |  | 22 |  |  |  |  |
|  | Liepājas cietums |  | 15 |  |  |  |  |
|  | Olaines cietums |  | 42 |  |  |  |  |
|  | Valmieras cietums |  | 23 |  |  |  |  |
| Garuma mērītājs (t.sk. auguma mērītājs) | Centrālais aparāts | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Brasas cietums | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Liepājas cietums | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Olaines cietums | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Valmieras cietums | 3 |  |  |  |  |  |

* Skaits norādīts aptuveni un var mainīties, tas noteikts pieņemot, ka garuma mērītāju atkārtotā verifikācija veicama reizi divos gados, bet manometru un neautomātisko svaru atkārtotā verifikācija veicama reizi gadā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.

4. daļa – gāzes skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju un ūdens skaitītāju pārbaudes

| Ierīces tips | Atrašanās vieta | Pārbaužu skaits 2 gados* | Vienas ierīces vienas pārbaudes cena EUR bez PVN | KOPĀ visas pārbaudes par visām ierīcēm, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gāzes skaitītājs | Centrālais aparāts | 0 |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 4 |  |  |
|  | Brasas cietums | 2 |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 1 |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 1 |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 4 |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 1 |  |  |
|  | Liepājas cietums | 1 |  |  |
|  | Olaines cietums | 1 |  |  |
|  | Valmieras cietums | 2 |  |  |
| Siltumenerģijas skaitītājs | Centrālais aparāts | 0 |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 1 |  |  |
|  | Brasas cietums | 1 |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 1 |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 30 |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 1 |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 1 |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 1 |  |  |
|  | Liepājas cietums | 1 |  |  |
|  | Olaines cietums | 0 |  |  |
|  | Valmieras cietums | 0 |  |  |
| Ūdens skaitītājs | Centrālais aparāts | 0 |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 25 |  |  |
|  | Brasas cietums | 2 |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 5 |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 30 |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 4 |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 4 |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 3 |  |  |
|  | Liepājas cietums | 4 |  |  |
|  | Olaines cietums | 7 |  |  |
|  | Valmieras cietums | 6 |  |  |

* Skaits norādīts aptuveni un var mainīties, tas noteikts pieņemot, ka gāzes skaitītāju un siltumenerģijas skaitītāju atkārtotā verifikācija veicama atbilstoši periodiskumam, kas norādīts 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībās. Ūdens skaitītāju atkārtotā verifikācija veicama reizi 4 gados atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.

5. daļa – katliekārtu, celšanas iekārtu un spiedieniekārtu pārbaudes

| Ierīces tips | Atrašanās vieta | Pārbaužu skaits 2 gados* | Vienas ierīces vienas pārbaudes cena EUR bez PVN | KOPĀ visas pārbaudes par visām ierīcēm, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Katliekārta | Centrālais aparāts | 0 |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 3 |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 2 |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 4 |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 2 |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 2 |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 2 |  |  |
|  | Liepājas cietums | 2 |  |  |
|  | Olaines cietums | 6 |  |  |
|  | Valmieras cietums | 4 |  |  |
| Celšanas iekārta | Centrālais aparāts | 0 |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 3 |  |  |
|  | Brasas cietums | 2 |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 |  |  |
|  | Olaines cietums | 8 |  |  |
|  | Valmieras cietums | 0 |  |  |
| Spiedieniekārta | Centrālais aparāts | 0 |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 2 |  |  |
|  | Brasas cietums | 2 |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 2 |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 2 |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 2 |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 2 |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 2 |  |  |
|  | Liepājas cietums | 2 |  |  |
|  | Olaines cietums | 2 |  |  |
|  | Valmieras cietums | 2 |  |  |

* Skaits norādīts aptuveni un var mainīties, tas noteikts pieņemot periodiskumu, kas katliekārtu tehniskajai pārbaudei  norādīts 2010.gada 16.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 138 “Noteikumi par katliekārtu tehnisko uzraudzību” prasībās. Celšanas iekārtu tehniskās pārbaudes veic reizi gadā atbilstoši 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 195 “Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām. Spiedieniekārtu tehniskās pārbaudes veic atbilstoši periodiskumam, kas norādīts 2003.gada 16.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība” prasībās.

6. daļa – sfigmomanometru pārbaudes

| Ierīces tips | Atrašanās vieta | Pārbaužu skaits 2 gados | Vienas ierīces vienas pārbaudes cena EUR bez PVN | KOPĀ visas pārbaudes par visām ierīcēm, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sfigmomanometrs (asins spiediena mērītājs jeb tonometrs) | Centrālais aparāts | 2 |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 11 |  |  |
|  | Brasas cietums | 10 |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 1 |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 8 |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 10 |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 1 |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 6 |  |  |
|  | Liepājas cietums | 3 |  |  |
|  | Olaines cietums | 18 |  |  |
|  | Valmieras cietums | 5 |  |  |

* Skaits norādīts aptuveni un var mainīties, tas noteikts pieņemot, ka sfigmomanometru atkārtotā verifikācija veicama reizi gadā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.

7. daļa – alkometru pārbaudes

| Ierīces tips | Atrašanās vieta | Pārbaužu skaits 2 gados | Vienas ierīces vienas pārbaudes cena EUR bez PVN | KOPĀ visas pārbaudes par visām ierīcēm, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkometrs (Envitec AlcoQuant) | Centrālais aparāts | 4 |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 4 |  |  |
|  | Brasas cietums | 4 |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 8 |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 4 |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 4 |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 4 |  |  |
|  | Liepājas cietums | 4 |  |  |
|  | Olaines cietums | 4 |  |  |
|  | Valmieras cietums | 4 |  |  |

* Skaits norādīts aptuveni un var mainīties, tas noteikts pieņemot, ka alkometru atkārtotā verifikācija veicama 2 reizes gadā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.

8. daļa – alkometru pārbaudes

| Ierīces tips | Atrašanās vieta | Pārbaužu skaits 2 gados | Vienas ierīces vienas pārbaudes cena EUR bez PVN | KOPĀ visas pārbaudes par visām ierīcēm, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alkometrs (Lion) | Centrālais aparāts | 0 |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 4 |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 0 |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 |  |  |
|  | Olaines cietums | 0 |  |  |
|  | Valmieras cietums | 4 |  |  |

* Skaits norādīts aptuveni un var mainīties, tas noteikts pieņemot, ka alkometru atkārtotā verifikācija veicama 2 reizes gadā atbilstoši 2007.gada 9.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 40 “Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu” prasībām.

9. daļa – termometru pārbaudes

| Ierīces tips | Atrašanās vieta | Pārbaužu skaits 2 gados* | Vienas ierīces vienas pārbaudes cena EUR bez PVN | KOPĀ visas pārbaudes par visām ierīcēm, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termometrs | Centrālais aparāts | 2 |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 8 |  |  |
|  | Brasas cietums | 36 |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 25 |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 258 |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 10 |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 30 |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 16 |  |  |
|  | Liepājas cietums | 20 |  |  |
|  | Olaines cietums | 40 |  |  |
|  | Valmieras cietums | 115 |  |  |

* Skaits norādīts aptuveni un var mainīties, tas noteikts pieņemot, ka termometru kalibrēšana veicama reizi gadā.

10. daļa – metāla detektoru pārbaudes

| Ierīces tips | Atrašanās vieta | Pārbaužu skaits 2 gados* | Vienas ierīces vienas pārbaudes cena EUR bez PVN | KOPĀ visas pārbaudes par visām ierīcēm, EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metāla detektors | Centrālais aparāts | 0 |  |  |
|  | Rīgas Centrālcietums | 5 |  |  |
|  | Brasas cietums | 0 |  |  |
|  | Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem | 0 |  |  |
|  | Daugavgrīvas cietums | 0 |  |  |
|  | Iļģuciema cietums | 0 |  |  |
|  | Jēkabpils cietums | 0 |  |  |
|  | Jelgavas cietums | 1 |  |  |
|  | Liepājas cietums | 0 |  |  |
|  | Olaines cietums | 0 |  |  |
|  | Valmieras cietums | 6 |  |  |

* Skaits norādīts aptuveni un var mainīties, tas noteikts pieņemot, ka metāla detektoru pārbaude veicama reizi gadā.

Cenā (līgumcenā) ir jāiekļauj visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un citi izdevumi, un ceļa izdevumi, t.sk. saistīti ar Nolikuma Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar Iepirkuma priekšmetu īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā.

Cenas, kuras piedāvā pretendents, ir fiksētas uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku.

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

______________________________________________

Tālruņa un faksa numuri: ________________________________________________

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds:__________________________________________

telefona numurs: _________________________________________

e-pasta adrese: ________________________________________

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka:

Kods:

Konts:

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss:

Datums_________________

Pilnvarotās personas paraksts __________________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats ___________________________

Persona, kura būs atbildīga par līguma izpildi (tiks ierakstīta līgumā):

Vārds, uzvārds:

Ieņemamais amats:

Tālruņa un faksa numurs:

E-pasts:

!!! Pretendentam ir jānorāda  vai piedāvājumu iesniegušā pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam!

3.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/33)

nolikumam

(Uz veidlapas)

Atbilstoši iepirkuma "Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un drošības pārbaude" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/33) Nolikumu.

Apliecinājums

(Vieta),(Datums)     	(Dok. Nr.)

Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma ” Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un drošības pārbaude” (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/33) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:

1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;

2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei;

3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.1. Krimināllikums;

3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.

Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.

Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona								(Vārds Uzvārds)

z.v

4.pielikums

iepirkuma

(Nr. IeVP 2017/33)

Nolikumam

LĪGUMS Nr._____

“Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un drošības pārbaude”

(tiks precizēts atbilstoši līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai par konkrētu Iepirkuma daļu)

Rīgā								2017.gada __.____________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumu Nr.827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

______, reģistrācijas Nr. ____, juridiskā adrese____, tās ____ personā, kurš/-a rīkojas, pamatojoties uz ___, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma “Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana, verificēšana un drošības pārbaude” iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/33 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem un materiāliem veic ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšanu, verificēšanu un drošības pārbaudi (tiks precizēts atbilstoši līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai par konkrētu Iepirkuma daļu) (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Līguma noteikumiem un Iepirkumam iesniegto Izpildītāja Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu, kas noformēts kā Līguma pielikums (turpmāk – Pielikums) un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.2. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu regulāri – atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noradītajam termiņam, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanu, atkarībā no ierīces specifikas, Līguma Pielikumā minētajās ieslodzījuma vietās, tās noteiktajā darba laikā.

1.3. Līguma Pielikumā noteiktais Pakalpojuma apjoms Līguma darbības laikā var mainīties atkarībā no Pasūtītāja vajadzībām un Izpildītājam nav tiesību pieprasīt, lai Pasūtītājs Līguma darbības laikā apmaksātu Pakalpojumu Līguma Pielikumā noteiktajā daudzumā. Pakalpojuma apjoma grozīšana tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – Likums) regulējumam.

1.4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no parakstīšanas brīža, bet finanšu norēķinu daļā – līdz pilnīgai saistību izpildei vai ir spēkā līdz Līguma 4.1.punktā norādītās Līguma kopējās summas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no minētājiem nosacījumiem iestāsies pirmais.

1.5. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas savstarpējās saistības un starp tām pilnīgi nokārtoti visi maksājumi.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:

2.1.1. ar saviem resursiem sniegt kvalitatīvu un Līguma noteikumiem atbilstošu Pakalpojumu;

    - saskaņot ar Līguma 9.1.punktā norādīto Pasūtītāja atbildīgo personu Pakalpojuma sniegšanas laiku un apjomu

    - nodrošināt, ka Pakalpojumu sniegs tikai tie Izpildītāja darbinieki, kuri ir norādīti abpusēji saskaņotā darbinieku sarakstā un kuriem ir Pakalpojuma sniegšanai atbilstoša kvalifikācija;

2.1.4. atbildēt par Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, kas attiecas uz Pakalpojuma sniegšanu ievērošanu, tai skaitā savu darbinieku instruktāžu;

2.1.5. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu ar savu darbaspēku un par saviem līdzekļiem, nodrošina visus darbam nepieciešamos tehniskos līdzekļus;

2.1.6. Pakalpojuma sniegšanas laikā pielietot tikai tos līdzekļus, kuri atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tos ir atļauts izmantot Latvijas Republikā.

2.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

2.2.1. koordinē Pakalpojuma pasūtīšanu un pieņemšanu;

2.2.2. organizēt Izpildītāja iekļūšanu ieslodzījuma vietā un koordinēt ar Izpildītāja drošību saistītos jautājumus attiecīgajā ieslodzījuma vietā;

2.2.3. iepazīstināt Izpildītāju ar noteikumiem, kas jāievēro ieslodzījuma vietā;

2.2.4. garantē apmaksu par Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

2.2.5. ir tiesīgs nepieņemt Līguma Pielikumam neatbilstošu Pakalpojumu, informējot par to Izpildītāju.

2.2.6. pārbaudīt Izpildītāja sniegtā Pakalpojuma norises gaitu un izpildi, kā arī pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamās atskaites un paskaidrojumus par sniegto Pakalpojumu;

2.2.7. veikt samaksu par savlaicīgi un kvalitatīvi, Līguma noteikumiem atbilstoši sniegtu Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā;

2.2.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā lauzt Līgumu pirms termiņa Līgumā norādītajā kārtībā.

3. Pakalpojuma sniegšanas un pieņemšanas kārtība

3.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai darbinieku sarakstu, kuri sniegs Pakalpojumu (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības), un veic grozījumus sarakstā atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem:

3.1.1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

3.1.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.1.3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.2. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 3.1.punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.3. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot derīgu vienu no šādiem dokumentiem:

3.3.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase);

3.3.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments);

3.3.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

3.4. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

3.4.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

3.4.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei;

3.4.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma:

3.4.3.1. Krimināllikums;

3.4.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

3.4.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

3.4.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;

3.4.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

3.5. Līguma 3.4. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

3.6. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta Pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika Pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām, kas minētas Līgumā.

3.7. Izpildītājs veic ierīču apskati, kalibrēšanu, verificēšanu un elektrodrošības pārbaudi, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

3.8. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli par Līgumā minēto Pakalpojuma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Pakalpojuma izpildi saistītos dokumentus vai to kopijas.

3.9. Pakalpojums tiek pieņemts, noformējot Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta abas Puses.

3.10 Pasūtītājam ir tiesības pēc veiktā Pakalpojuma nepieņemt sniegto Pakalpojumu, norādot pamatojumu, un neparakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Pakalpojums ir izpildīts nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem, 2 (divu) darba dienu laikā iesniedzot rakstveida pretenziju par konstatētajām neatbilstībām un/vai trūkumiem. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas novērst norādītās neatbilstības un/vai trūkumus uz sava rēķina un atlīdzināt visus Pasūtītājam šai sakarā radušos zaudējumus, kā arī pildīt uzliktās Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējuma sankcijas, ja iestājas nokavējums.

3.11. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pakalpojums ir izpildīts nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem vai Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tas informē Izpildītāju par konstatētajām neatbilstībām, nosūtot rakstveida pretenziju. Izpildītājs apņemas 3 (trīs) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas novērst pretenzijā norādītās neatbilstības un/vai trūkumus par saviem līdzekļiem un atlīdzināt visus Pasūtītajam šai sakarā radušos zaudējumus.

3.12. Līguma 9.1.punktā norādītā Pasūtītāja atbildīgā persona 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma 3.6.punktā norādītā Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to vai rakstiski iesniedz Izpildītājam atteikumu pieņemt Pakalpojumu.

3.13. Pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu pēc Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

4. Līgumcena un norēķinu kārtība

4.1. Paredzamā līgumcena (turpmāk – Līgumcena) par Līguma 1.1.punktā sniegto Pakalpojumu un ar Pakalpojumu izpildei nepieciešamiem līdzekļiem, palīgmateriāliem, mehānismiem, transportu, aizsarglīdzekļiem, instrumentiem un citiem saistītiem izdevumiem ir līdz ________ EUR (summa vārdiem), ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – Nodoklis) _______ EUR (summa vārdiem). Līgumcena (bez Nodokļa) ir _________ EUR (summa vārdiem).

4.2. Puses piemēro pievienotās vērtības nodokli atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4.3. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līgumcenu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski vienojoties. Līguma grozījumi tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumiem.

4.4. Izpildītājs, pēc Pakalpojuma sniegšanas un Līguma 3.9.punktā minētā Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, iesniedz Līguma 9.1.punktā norādītajai Pasūtītāja atbildīgajai personai rēķinu par sniegto Pakalpojumu, kurā Izpildītājs norāda Līguma noslēgšanas datumu un numuru, sniegtā Pakalpojuma apjomu, Pakalpojuma cenu, Nodokļa likmi un kopējo summu.

4.5. Pasūtītājs veic apmaksu par Pakalpojumu 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 4.4.punktā norādītā rēķina saņemšanas.

5. Pušu atbildība

5.1. Ja Izpildītājs neuzsāk un/vai nesniedz Pakalpojumu Līgumā norādītajos termiņos, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procenti) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

5.2. Ja Pasūtītājs nesamaksā par sniegto Pakalpojumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procenti) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% (desmit procenti) no Līguma 4.1.punktā minētās Līguma kopējās summas, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu.

5.3. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt tai ar Līgumu noteiktās saistības.

5.4. Pasūtītājam radītos zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs atlīdzina pilnā apjomā.

6. Kvalitāte

6.1. Ar Līguma prasībām atbilstošu Pakalpojumu Līguma ietvaros saprotams Pakalpojums, kas atbilst Līguma noteikumiem, tajā skaitā Pielikumam.

6.2. Kvalitatīvs Pakalpojums Līguma izpratnē ir Pakalpojums, kas sniegts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanu, kā arī vispārpieņemtai labai praksei, Pakalpojuma sniegšanas nozarē.

7. Nepārvarama vara

7.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, zemestrīce un citi stihiskās nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu un saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar iepriekš minēto apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

7.2. Ja Līguma 7.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

7.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 10 (desmit) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu, ja šādus apstākļus var apliecināt valsts vai pašvaldības institūcija.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība, Līguma grozīšana un darbības izbeigšana

8.1. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

8.2. Līgums var tikt grozīts, Pusēm rakstveidā vienojoties, Līgumā noteiktajā kārtībā. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos parakstījušas abas Puses. Ar parakstīšanas brīdi Līguma grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi tiek veikti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam.

8.3. Līgumu var izbeigt Pusēm rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī.

8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, neatlīdzinot Izpildītājam nekādus zaudējumus šādos gadījumos:

8.4.1. ja Izpildītājs ir nokavējis Pakalpojuma sniegšanas termiņu;

8.4.2. ja Izpildītājs sniedz Pakalpojumu neatbilstoši Līguma noteikumiem un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā;

8.4.3. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

8.4.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;

8.4.5. ja ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

8.4.6. ja Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus;

8.4.7. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā;

8.4.8. ja Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.

8.5. Pirms Līguma laušanas, ievērojot Līguma 8.4.2.apakšpunktā norādītos noteikumus, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam pretenziju par sniegtā Pakalpojuma kvalitāti.

8.6. Līguma 8.5.punktā noteiktajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 7.(septītajā) darba dienā pēc Pakalpojuma ņēmēja paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīts sūtījums) izsūtīšanas dienas.

8.7. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu rakstveidā brīdinot par to otru Pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš.

9. Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

9.1. Pasūtītāja atbildīgā persona:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

9.2. Izpildītāja atbildīgā persona:

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Telefona Nr. |  |
| Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

10.Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība

  - Iepirkumā izraudzītais pretendents nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Pretendentam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē.

  - Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Iepirkuma līgumā noteikumos norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Iepirkuma līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām;

10.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

10.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības, atbilst minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

10.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

10.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

10.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Iepirkuma nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus.

10.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā panta noteikumiem.

11. Citi noteikumi

11.1. Nosacījumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses izpilda saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

11.2. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē.

11.3. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu, un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

11.4. Līgums apliecina Pušu pilnīgu savstarpēju vienošanos. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu, un piekrīt Līguma noteikumiem, ko apstiprina parakstot Līgumu.

11.5. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

11.6. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, bankas norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

11.7. Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ (____) lapām ar Pielikumu uz ____ (____) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Ieslodzījuma vietu pārvalde |  |
| Reģistrācijas Nr.90000027165 Juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 | Reģistrācijas Nr. Juridiskā adrese: |
| Banka: Valsts kase Konts: LV53TREL2190468067000 | Banka: Konts: |
| Kods: TRELLV22 | Kods: |
| Priekšniece ___________________I.Spure /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ | _____________________ /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| z.v. | z.v. |

Mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.